### Частая причина пожаров - неисправность электрооборудования

Чтобы холодными зимними вечерами ничто не мешало Вам наслаждаться домашним уютом, важно помнить о мерах безопасности при обращении с обогревательными приборами. Знание этих простых правил позволит обезопасить себя и свою семью, а также сохранить Ваш домашний очаг.

- Внимательно изучайте инструкцию по эксплуатации электроприбора

Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям.

- Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя

- Следите за состоянием обогревательного прибора

Вовремя ремонтируйте, заменяйте детали, если они вышли из строя: предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры.

- Используйте приборы, изготовленные на заводах

Ни при каких обстоятельствах не используйте поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели.

- Не перегружайте электросеть

В случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.

- Не забывайте убедиться, что штекер вставлен в розетку плотно

Иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

- Не оставляйте включенными электрообогреватели на ночь, не использовать их для сушки вещей

- Не позволяйте детям играть с такими устройствами

- Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели

Ставить прибор следует на пол. В случае с конвекторами, их можно крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола.

- Не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями.

Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях.

- Регулярно очищайте обогреватель от пыли

Она тоже может воспламениться.

- Не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия

- Не ставьте на провода тяжелые предметы

Например, мебель. Иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

### Внимание!

20% бытовых пожаров происходит из-за нарушении правил безопасности при эксплуатации электрооборудования и печей.